ООО «ГРАДУС-КЛИМАТА»

140000, Московская обл., г.Люберцы, Котельнический пр., 12А

Тел. (495) 554-42-98, E-mail: info@gradusklimata.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНУЮ КАМЕРУ

**Данные о Заказчике**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование организации  |  |
| 2 | Контактное лицо (ФИО) |  |
| 3 | Должность |  |
| 4 | Телефон |  |
| 5 | E-mail |  |

**Исходные данные для подбора оборудования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильная камера: заморозки  | V |  хранения | V |
| 2 | Температура в камере, ⁰С |  |
| 3 | Размеры камеры Д × Ш × В, мм |  |
| 4 | Данные об ограждениях  | Материал | Толщина, мм | Изоляция | Толщина, мм |
|  | Стены |  |  |  |  |
|  | Пол |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |
| 5 | Двери: | высота, мм |  | Ширина, мм |  | Кол-во дверей |  |
| 6 | Завеса: штора, воздушная завеса или др. |  |
| 7 | Вид продукта, загружаемого в камеру |  |
| 8 | Масса хранимого продукта ,кг |  |
| 9 | Суточная (разовая) загрузка продукта, кг |  |
| 10 | Температура загружаемого продукта, ⁰С |  |
| 11 | Требуемая температура продукта, ⁰С |  |
| 12 | Время достижения температуры продукта, ч |  |
| 13 | Тип и грузоподъёмность погрузочных средств |  |
| 14 | Количество людей, работающих в камере |  |
| 15 | Температура вокруг наружного блока |  |
| 16 | Установка холодильного агрегата (в помещении/на улице) |  |